## Водопровод и канализация
УТВЕРЖДАЮ
Директор УКП "Жилкомхоз"
____________ П.М.Громыко
"___"__________________ год
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
Водопровод и канализация
№п/п | Наименование работы (услуги), состав работы | шифр | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф) без НДС, руб. | Цена с учетом округления (без НДС) в денежных знаках образца 2000г., руб. | Цена с учетом округления (без НДС) с учетом деноминации в денежных знаках образца 2009 г., руб.
1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 10 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. | 1 | м | 30200 | 30200 | 3.02
2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. | 2 | м | 33900 | 33900 | 3.39
3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. | 3 | м | 36900 | 36900 | 3.69
4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб. | 5 | м | 50200 | 50200 | 5.02
5 | Смена участка водопроводных труб свыше 50 мм до 100 мм: Врезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка. | 6 | м | 73200 | 73200 | 7.32
6 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более: Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой. | 7 | м | 108900 | 108900 | 10.89
7 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более: Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой. | 8 | м | 75600 | 75600 | 7.56
8 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более: Резка труб. Снятие креплений. | 9 | м | 32000 | 32000 | 3.2
9 | Смена пластмассовых канализационных труб: Сборка соединений. Установка новых труб с заменой новых манжет в раструбных соединениях | 11 | м | 37500 | 37500 | 3.75
10 | Смена вентилей на стояках водоснабжения: Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. | 12 | вентиль | 49600 | 49600 | 4.96
11 | Ремонт вентиля: Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике. | 13 | вентиль | 19400 | 19400 | 1.94
12 | Отключение воды по стояку (5 эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение: Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку. | 14 | стояк | 30000 | 30000 | 3
13 | Слитие стояка холодной воды: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды. | 17 | стояк | 30000 | 30000 | 3
14 | Слитие стояка горячей воды: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды. | 18 | стояк | 35000 | 35000 | 3.5
15 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации: Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка. | 19 | раструб | 20300 | 20300 | 2.03
16 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм: Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков | 20 | м | 82900 | 82900 | 8.29
17 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм: Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков | 21 | м | 114300 | 114300 | 11.43
18 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм: Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. Установка креплений с пробивкой отверстий. | 22 | м | 157300 | 157300 | 15.73
19 | Смена фаянсового унитаза: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 23 | прибор | 150000 | 150000 | 15
20 | Смена фаянсового умывальника: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 24 | прибор | 121000 | 121000 | 12.1
21 | Смена раковины: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 25 | прибор | 85000 | 85000 | 8.5
22 | Смена мойки на одно отделение: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 26 | прибор | 127000 | 127000 | 12.7
23 | Смена мойки на два отделения: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 27 | прибор | 151200 | 151200 | 15.12
24 | Смена ванны любой модели: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 28 | прибор | 350000 | 350000 | 35
25 | Смена сиденья к унитазу: Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья. | 29 | шт | 36800 | 36800 | 3.68
26 | Смена манжеты к унитазу: Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты. | 30 | шт | 42700 | 42700 | 4.27
27 | Смена смывной трубы с манжетой: Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу. | 31 | шт | 65000 | 65000 | 6.5
28 | Смена держки к смывному бачку: Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой. | 32 | шт | 22900 | 22900 | 2.29
29 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка: Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединение нового смывного бачка с закреплением. | 33 | прибор | 65900 | 65900 | 6.59
30 | Смена трапа: Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба. | 34 | шт | 54400 | 54400 | 5.44
31 | Смена сифона к санитарному прибору: Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба. | 35 | шт | 50000 | 50000 | 5
32 | Смена кронштейнов под санитарные приборы: Снятие старых кронштейнов. Установка новых кронштейнов с закреплением. | 36 | шт | 30000 | 30000 | 3
33 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. | 37 | шт | 66500 | 66500 | 6.65
34 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. | 38 | шт | 120000 | 120000 | 12
35 | Смена смесителя для ванны: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя. | 39 | шт | 85000 | 85000 | 8.5
36 | Смена водоразборных кранов: Снятие старого крана. Установка нового крана. | 40 | шт | 20000 | 20000 | 2
37 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового: Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана. | 41 | прибор | 50000 | 50000 | 5
38 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана: Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей. | 42 | прибор | 51400 | 51400 | 5.14
39 | Регулировка смывного бачка без ремонта: Регулировка клапанов смывного бачка на месте. | 43 | прибор | 15000 | 15000 | 1.5
40 | Снятие фаянсового унитаза: Отсоединение и снятие прибора. | 44 | прибор | 40000 | 40000 | 4
41 | Снятие смывного бачка: Отсоединение и снятие прибора | 45 | прибор | 25000 | 25000 | 2.5
42 | Снятие смывной трубы: Отсоединение и снятие смывной трубы | 46 | прибор | 32100 | 32100 | 3.21
43 | Снятие умывальника, мойки или раковины: Отсоединение и снятие прибора | 47 | прибор | 44200 | 44200 | 4.42
44 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации: Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода. | 48 | м | 14400 | 14400 | 1.44
45 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения: Разбор резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. | 49 | вентиль | 53200 | 53200 | 5.32
46 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования: Откручивание вентильной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной головке. Закручивание вентильной головки. | 50 | шт | 22400 | 22400 | 2.24
47 | Смена головки вентиля: Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе. | 51 | шт | 25000 | 25000 | 2.5
48 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним: Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой. | 52 | прибор | 220000 | 220000 | 22
49 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним: Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы. | 53 | прибор | 40000 | 40000 | 4
50 | Смена сифона в ванной: Отсоединение сифона от выпуска и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка. | 54 | шт | 55000 | 55000 | 5.5
51 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору: Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой. | 55 | шт | 20000 | 20000 | 2
52 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору: Подсоединение гибкой подводки | 56 | шт | 21800 | 21800 | 2.18
53 | Замена душевой кабины и поддона: Демонтаж старого комплекта. Установка нового. | 57 | прибор | 550400 | 550400 | 55.04
54 | Установка душевой кабины и поддона: Укладка выпуска трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону. | 58 | прибор | 483900 | 483900 | 48.39
55 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт": Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки. | 59 | прибор | 217700 | 217700 | 21.77
56 | Замена смесителя с душевой сеткой: Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. | 60 | прибор | 100000 | 100000 | 10
57 | Смена обвязки для ванны: Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнителя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба. | 61 | прибор | 90000 | 90000 | 9
58 | Установка тумбы под мойку: Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации. | 62 | шт | 96800 | 96800 | 9.68
59 | Смена шланга ПВХ для смесителя: Снятие старого шланга. Установка нового. | 63 | шланг | 31500 | 31500 | 3.15
60 | Смена головки смесителя: Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе. | 64 | шт | 20000 | 20000 | 2
61 | Укрепление унитаза: Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу. | 65 | прибор | 33600 | 33600 | 3.36
62 | Смена трубы излива на смесителе: Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием ее к смесителю. | 66 | шт | 15100 | 15100 | 1.51
63 | Ремонт смесителя: Откручивание и замена вентильной головки. | 67 | шт | 40000 | 40000 | 4
64 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах: Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения. | 68 | фильтр | 69600 | 69600 | 6.96
65 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах: Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место. | 69 | фильтр | 35000 | 35000 | 3.5
66 | Установка заглушек: Нарезка резьбы. Накручивание заглушки. | 70 | шт | 25000 | 25000 | 2.5
67 | Установка кронштейна под санитарный прибор: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. | 71 | шт | 58700 | 58700 | 5.87
68 | Установка умывальника с креплением к стене болтами: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление. | 72 | прибор | 75600 | 75600 | 7.56
69 | Смена сальникового кольца смесителя: Замена сальникового кольца. | 73 | шт | 15100 | 15100 | 1.51
70 | Смена унитаза типа "Компакт": Демонтаж старого унитаза. Установка нового. | 74 | прибор | 163300 | 163300 | 16.33
71 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм: Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков. | 75 | стык | 15100 | 15100 | 1.51
72 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм: Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. | 76 | кран | 30200 | 30200 | 3.02
73 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм: Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. | 77 | кран | 36300 | 36300 | 3.63
74 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм: Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение. | 78 | кран | 42300 | 42300 | 4.23
75 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм: Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. | 79 | кран | 40000 | 40000 | 4
76 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм: Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. | 80 | кран | 50000 | 50000 | 5
77 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм: Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений. | 81 | кран | 48400 | 48400 | 4.84
78 | Смена выпуска ванны: Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном. | 84 | выпуск | 52000 | 52000 | 5.2
79 | Смена полотенцесушителя: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 85 | прибор | 83500 | 83500 | 8.35
80 | Установка пьедестала под умывальник: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона. | 86 | пьедестал | 60500 | 60500 | 6.05
81 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора: Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место. | 87 | прибор | 168100 | 168100 | 16.81
82 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора: Прочистка, промывка. | 88 | прибор | 32000 | 32000 | 3.2
83 | Прочистка засора сифона и выпуска: Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона. | 89 | прибор | 18100 | 18100 | 1.81
84 | Установка импортного унитаза со снятием старого: Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки. | 90 | прибор | 200000 | 200000 | 20
85 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого: Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой. | 91 | прибор | 100000 | 100000 | 10
86 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого: Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя. | 92 | прибор | 130000 | 130000 | 13
87 | Установка импортной ванны со снятием старой: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 93 | прибор | 333200 | 333200 | 33.32
88 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого: Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе. | 94 | прибор | 100000 | 100000 | 10
89 | Установка импортного бачка со снятием старого: Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе. | 95 | прибор | 80000 | 80000 | 8
90 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации: Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной. | 96 | прибор | 220000 | 220000 | 22
91 | Смена элипсной резины: Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой элипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек. | 97 | шт | 48400 | 48400 | 4.84
92 | Набивка сальника в вентиле: Откручивание и поднятие грундбуксы. Укладка сальника полукольцами. Прижим грундбуксы. | 98 | прибор | 19400 | 19400 | 1.94
93 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб: Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметром: | 99
93.1 | 50 мм | 99.1 | м | 44200 | 44200 | 4.42
93.2 | 100 мм | 99.2 | м | 49600 | 49600 | 4.96
93.3 | 150 мм | 99.3 | м | 55000 | 55000 | 5.5
94 | Прокладка трубопроводов из стальных труб: Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов. Диаметром: | 100
94.1 | 50 мм | 100.1 | м | 21200 | 21200 | 2.12
94.2 | 100 мм | 100.2 | м | 28400 | 28400 | 2.84
95 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб: Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов. Диаметром: | 101
95.1 | 150 мм | 101.1 | м | 44200 | 44200 | 4.42
95.2 | 200 мм | 101.2 | м | 46600 | 46600 | 4.66
96 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах: Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную. Диаметром до: | 102
96.1 | 25 мм | 102.1 | м | 7900 | 7900 | 0.79
96.2 | 32 мм | 102.2 | м | 8500 | 8500 | 0.85
96.3 | 40 мм | 102.3 | м | 9100 | 9100 | 0.91
96.4 | 50 мм | 102.4 | м | 10300 | 10300 | 1.03
96.5 | 63 мм | 102.5 | м | 12700 | 12700 | 1.27
96.6 | 90 мм | 102.6 | м | 13900 | 13900 | 1.39
96.7 | 110 мм | 102.7 | м | 15100 | 15100 | 1.51
96.8 | 160 мм | 102.8 | м | 18800 | 18800 | 1.88
97 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках: Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную. Диаметром до: | 103
97.1 | 50 мм | 103.1 | м | 19400 | 19400 | 1.94
97.2 | 63 мм | 103.2 | м | 21200 | 21200 | 2.12
97.3 | 90 мм | 103.3 | м | 23000 | 23000 | 2.3
97.4 | 110 мм | 103.4 | м | 24200 | 24200 | 2.42
97.5 | 160 мм | 103.5 | м | 30800 | 30800 | 3.08
97.6 | 225 мм | 103.6 | м | 35100 | 35100 | 3.51
98 | Сварка полиэтиленовых труб: Выравнивание стыков труб. Сварка труб. | 104 | стык | 1200 | 1200 | 0.12
99 | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб: Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание. Диаметром: | 105
99.1 | 100 мм | 105.1 | м | 24200 | 24200 | 2.42
99.2 | 150 мм | 105.2 | м | 27200 | 27200 | 2.72
99.3 | 200 мм | 105.3 | м | 28400 | 28400 | 2.84
100 | Прокладка трубопроводов из полихлоридвиниловых канализационных труб: Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание. Диаметром: | 106
100.1 | 110 мм | 106.1 | м | 25400 | 25400 | 2.54
100.2 | 160 мм | 106.2 | м | 27800 | 27800 | 2.78
101 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети: Очистка колодца. Пробивка отверстия в стенде колодца. Копка и засыпка приямка. Установка трубы и заделка стены колодца. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением. | 107 | врезка | 1106300 | 1106300 | 110.63
102 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб: Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием. Диаметром: | 108
102.1 | 50 мм | 108.1 | м | 22400 | 22400 | 2.24
102.2 | 100 мм | 108.2 | м | 33100 | 33100 | 3.31
102.3 | 150 мм | 108.3 | м | 46400 | 46400 | 4.64
103 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб: Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием. Диаметром: | 109
103.1 | 150 мм | 109.1 | м | 20300 | 20300 | 2.03
103.2 | 200 мм | 109.2 | м | 22900 | 22900 | 2.29
104 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб: Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием. Диаметром: | 110
104.1 | 100 мм | 110.1 | м | 22400 | 22400 | 2.24
104.2 | 150 мм | 110.2 | м | 25100 | 25100 | 2.51
105 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб: Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием. Диаметром: | 111
105.1 | 50 мм | 111.1 | м | 24000 | 24000 | 2.4
105.2 | 100 мм | 111.2 | м | 29400 | 29400 | 2.94
106 | Установка поливочных вентилей: Установка порливочного вентиля. | 120 | вентиль | 13300 | 13300 | 1.33
107 | Замена вентиля: Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. Диаметром: | 121
107.1 | 15 мм | 121.1 | вентиль | 42900 | 42900 | 4.29
107.2 | 20 мм | 121.2 | вентиль | 44800 | 44800 | 4.48
107.3 | 25 мм | 121.3 | вентиль | 47200 | 47200 | 4.72
107.4 | 32 мм | 121.4 | вентиль | 49600 | 49600 | 4.96
107.5 | 50 мм | 121.5 | вентиль | 52000 | 52000 | 5.2
108 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки: Отсоединение и прочистка водопроводных труб. | 135 | колонка | 51800 | 51800 | 5.18
109 | Прочистка и промывка чугунных сифонов: Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место. | 136 | сифон | 25000 | 25000 | 2.5
110 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов: Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка. | 137 | сифон | 15000 | 15000 | 1.5
111 | Замена фасовнных частей диаметром до 50 мм: Снятие и установка с заделкой раструбов. | 149 | фасовная часть | 55600 | 55600 | 5.56
112 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения: Очистка трубопровода. Установка заглушек. Наполнение трубопровода водой. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды и снятие заглушек. | 150 | м трубопровода | 12100 | 12100 | 1.21
113 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки): Очистка трубопровода. Установка временных упоров, заглушек, манометра и кранов. Наполнение водой до заданного давления. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды, снятие заглушек, упоров и манометра. | 151 | м трубопровода | 4200 | 4200 | 0.42
114 | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком: Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора. | 152 | прибор | 101000 | 101000 | 10.1
115 | Установка раковины: Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. | 153 | прибор | 32700 | 32700 | 3.27
116 | Установка трапа диаметром 50 мм: Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков. | 154 | шт. | 30200 | 30200 | 3.02
117 | Устранение течи из соединения гибкой подводки: Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка. | 155 | соединение | 20000 | 20000 | 2
118 | Установка смесителя для ванны: Установка смесителя | 156 | шт | 45000 | 45000 | 4.5
119 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети: Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. | 157 | крепление | 10700 | 10700 | 1.07
120 | Установка креплений для умывальников и моек: Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления. | 158 | шт | 20000 | 20000 | 2
121 | Резка труб: Разметка и резка труб. Диаметром до: | 159
121.1 | 25 мм | 159.1 | резка | 3200 | 3200 | 0.32
121.2 | 32 мм | 159.2 | резка | 3700 | 3700 | 0.37
121.3 | 50 мм | 159.3 | резка | 5900 | 5900 | 0.59
122 | Сварка труб в стык: Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его. Диаметром до: | 160
122.1 | 50 мм | 160.1 | стык | 28400 | 28400 | 2.84
122.2 | 100 мм | 160.2 | стык | 42300 | 42300 | 4.23
123 | Нарезка внешней резьбы на трубах: Нарезка внешней резьбы. Диаметром до: | 161
123.1 | 25 мм | 161.1 | конец | 8000 | 8000 | 0.8
123.2 | 32 мм | 161.2 | конец | 11200 | 11200 | 1.12
123.3 | 50 мм | 161.3 | конец | 17600 | 17600 | 1.76
124 | Гнутые трубы: Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом. Диаметром до: | 162
124.1 | 15 мм | 162.1 | изгиб | 3700 | 3700 | 0.37
124.2 | 25 мм | 162.2 | изгиб | 4800 | 4800 | 0.48
124.3 | 32 мм | 162.3 | изгиб | 5900 | 5900 | 0.59
125 | Приварка фланцев: Зачистка кромки труб. Насадка фланцев. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его. Диаметром до: | 163
125.1 | 50 мм | 163.1 | фланец | 35100 | 35100 | 3.51
125.2 | 100 мм | 163.2 | фланец | 50200 | 50200 | 5.02
126 | Приварка отводов: Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода. Отводы диаметром: | 164
126.1 | 50 мм | 164.1 | отвод | 35100 | 35100 | 3.51
126.2 | 100 мм | 164.2 | отвод | 52600 | 52600 | 5.26
127 | Установка накладной муфты: Приварка упорных колец. Установка муфты. Диаметром до: | 165
127.1 | 100 мм | 165.1 | муфта | 177800 | 177800 | 17.78
127.2 | 150 мм | 165.2 | муфта | 183300 | 183300 | 18.33
128 | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединений. Отвод, колено, патрубок, переход. Диаметром до | 166
128.1 | 32 мм | 166.1 | фасонная часть | 20000 | 20000 | 2
128.2 | 50 мм | 166.2 | фасонная часть | 23000 | 23000 | 2.3
128.3 | 100 мм | 166.3 | фасонная часть | 42300 | 42300 | 4.23
Тройник. Диаметром до:
128.4 | 32 мм | 166.4 | фасонная часть | 29000 | 29000 | 2.9
128.5 | 50 мм | 166.5 | фасонная часть | 33300 | 33300 | 3.33
128.6 | 100 мм | 166.6 | фасонная часть | 62300 | 62300 | 6.23
Крестовина. Диаметром до:
128.7 | 32 мм | 166.7 | фасонная часть | 39300 | 39300 | 3.93
128.8 | 50 мм | 166.8 | фасонная часть | 44800 | 44800 | 4.48
128.9 | 100 мм | 166.9 | фасонная часть | 85900 | 85900 | 8.59
129 | Обследование технического состояния приборов учета воды: Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды. | 167 | прибор | 10000 | 10000 | 1
130 | Демонтаж водоразборной колонки: Разъединение муфтовых соединений, демонтаж водоразборной колонки. | 186 | колонка | 459700 | 459700 | 45.97
131 | Профремонт водоразборной колонки: Проведение замены необходимых деталей (носик, угольник, ручка, контргайка). Ремонт водоразборной колонки производится без вскрытия. Проверка работы колонки. | 187 | водоразборная колонка | 121600 | 121600 | 12.16
132 | Капитальный ремонт водоразборной колонки: Разборка корпуса водоразборной колонки. Капитальный ремонт. Сборка водоразборной колонки. | 188 | колонка | 526200 | 526200 | 52.62
133 | Отогревание водоразборной колонки: Снятие крышки колонки. Разогревание воды до парообразного состояния, присоединение шланга, наполнение водоразборной колонки паром, горячей водой. Отогревание колонки, установка крышки на место. Отсоединение шланга. Проверка работы колонки. | 189 | колонка | 160100 | 160100 | 16.01
134 | Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей: Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка гайки, завертывание болта в гайку. | 190 | свищ | 48400 | 48400 | 4.84
135 | Снятие ванны: Отсоединение старого прибора. | 193 | прибор | 136700 | 136700 | 13.67
136 | Установка ванны: Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 194 | прибор | 167500 | 167500 | 16.75
137 | Установка фаянсового унитаза: Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 195 | прибор | 90100 | 90100 | 9.01
138 | Снятие унитаза типа"Компакт": Отсоединение старого прибора. | 196 | прибор | 62300 | 62300 | 6.23
139 | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин: Установка смесителя. | 197 | шт | 46600 | 46600 | 4.66
140 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин: Установка смесителя. | 198 | шт | 85300 | 85300 | 8.53
141 | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. | 199 | шт | 20000 | 20000 | 2
142 | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. | 200 | шт | 23600 | 23600 | 2.36
143 | Снятие смесителя для ванны: Снятие старого смесителя. | 201 | шт | 38100 | 38100 | 3.81
144 | Снятие полотенцесушителя: Отсоединение старого прибора. | 202 | прибор | 25400 | 25400 | 2.54
145 | Установка полотенцесушителя: Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 203 | прибор | 65000 | 65000 | 6.5
146 | Снятие сифона: Демонтаж сифона. | 204 | прибор | 13300 | 13300 | 1.33
147 | Установка умывальника из искусственного камня: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 205 | прибор | 99200 | 99200 | 9.92
148 | Установка мойки на одно отделение: Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 206 | прибор | 83500 | 83500 | 8.35
149 | Установка мойки на два отделения: Установка прибора с креплением и присоединением к системе. | 207 | прибор | 104000 | 104000 | 10.4
150 | Снятие смесителя с душевой сеткой: Снятие смесителя. | 208 | шт | 31500 | 31500 | 3.15
151 | Снятие вентильной головки: Откручивание вентильной головки от корпуса. | 209 | шт | 5300 | 5300 | 0.53
152 | Прочистка душевой сетки: Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место. | 210 | шт | 4300 | 4300 | 0.43
153 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя: Снятие сеточки. Очистка. Установка на место. | 211 | шт | 2100 | 2100 | 0.21
154 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм: Разборка трубопровода. | 212 | м | 19400 | 19400 | 1.94
155 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые: Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметром: | 213
155.1 | до 15 мм | 213.1 | м | 76800 | 76800 | 7.68
155.2 | до 32 мм | 213.2 | м | 79800 | 79800 | 7.98
155.3 | до 63 мм | 213.3 | м | 87100 | 87100 | 8.71
155.4 | до 100 мм | 213.4 | м | 96200 | 96200 | 9.62
156 | Прокладка труб из полипропилена: Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметром трубопровода: | 214
156.1 | 15 мм | 214.1 | м | 72000 | 72000 | 7.2
156.2 | 20 мм | 214.2 | м | 69500 | 69500 | 6.95
156.3 | 25 мм | 214.3 | м | 55000 | 55000 | 5.5
156.4 | 32 мм | 214.4 | м | 44200 | 44200 | 4.42
156.5 | 50 мм | 214.5 | м | 53200 | 53200 | 5.32
157 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб: Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметром: | 215
157.1 | 20 мм | 215.1 | м | 108900 | 108900 | 10.89
157.2 | 25 мм | 215.2 | м | 86500 | 86500 | 8.65
157.3 | 32 мм | 215.3 | м | 70200 | 70200 | 7.02
157.4 | 40 мм | 215.4 | м | 68300 | 68300 | 6.83
158 | Смена сгонов: Разъединение сгона. Соединение нового сгона. При диаметре трубопровода: | 216
158.1 | до 15 мм | 216.1 | шт | 12100 | 12100 | 1.21
158.2 | до 20 мм | 216.2 | шт | 17500 | 17500 | 1.75
158.3 | до 32 мм | 216.3 | шт | 29000 | 29000 | 2.9
159 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды: Закрытие кранов (вентилей). Слитие воды. Снятие счетчика воды. По необходимости установка вставка. | 217 | счетчик | 14500 | 14500 | 1.45
160 | Опломбировка индивидуального счетчика воды: Опломбировка счетчика. | 220 | счетчик | 2700 | 2700 | 0.27
161 | Замена водоразборной колонки: Демонтаж старой водоразборной колонки. Установка новой. | 223 | шт | 509300 | 509300 | 50.93
162 | Осмотр водоразборной колонки: Проверка надежности соединения трубопровода и отсутствие протекания. Проверка срабатывания пружины рычага. | 224 | шт | 9100 | 9100 | 0.91
163 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях: Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. | 226 | прибор | 200000 | 200000 | 20
164 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях: Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. | 227 | прибор | 190000 | 190000 | 19
165 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке: Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика. | 228 | прибор | 176600 | 176600 | 17.66
166 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом: Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом. | 229 | м | 23600 | 23600 | 2.36
167 | Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы: Укладка трубы. | 230 | м | 10100 | 10100 | 1.01
168 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе: Снятие старого, установка нового полотенцесушителя | 231 | прибор | 71400 | 71400 | 7.14
169 | Смена эксцентрика к смесителю: Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика. | 241 | эксцентрик | 14400 | 14400 | 1.44
170 | Поджатие гайки на смесители, сифоне: Поджатие гайки до устранения течи: | 242
170.1 | Сифон | 242.1 | гайка | 4300 | 4300 | 0.43
170.2 | Смеситель | 242.2 | гайка | 7500 | 7500 | 0.75
171 | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу: Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды | 243 | унитаз | 16300 | 16300 | 1.63
171.1 | При необходимости спиливание болтов к норме времени добавлять | 243.1 | унитаз | 36300 | 36300 | 3.63
172 | Смена гофры: Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место. | 244 | гофра | 6400 | 6400 | 0.64
173 | Смена керамической головки смесителя: Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды | 245 | головка | 10300 | 10300 | 1.03
174 | Смена шланга душа смесителя для ванной | 246 | шланг | 4300 | 4300 | 0.43
175 | Установка и замена тройника для стиральной машины: Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи): | 247
175.1 | Установка тройника для стиральной машины | 247.1 | тройник | 34500 | 34500 | 3.45
175.2 | Замена тройника для стиральной машины | 247.2 | тройник | 55600 | 55600 | 5.56
176 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки: Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладки по месту установки. Приварка накладки. Проверка на наличие течи. При диаметре трубопровода: | 248
176.1 | до 50 мм | 248.1 | свищ | 40500 | 40500 | 4.05
176.2 | до 80 мм | 248.2 | свищ | 49600 | 49600 | 4.96
176.3 | до 100 мм | 248.3 | свищ | 60500 | 60500 | 6.05
177 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета: перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи. | 249 | бачок | 55600 | 55600 | 5.56
178 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях): Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметром: | 250
178.1 | до 15 мм | 250.1 | м | 64700 | 64700 | 6.47
178.2 | до 32 мм | 250.2 | м | 67700 | 67700 | 6.77
178.3 | до 63 мм | 250.3 | м | 75600 | 75600 | 7.56
178.4 | до 100 мм | 250.4 | м | 85900 | 85900 | 8.59
| Проведение обследования и консультация специалиста: Получение доступа в помещение. Обследования объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ. |  |  | 50000 | 50000 | 5
| Экономист |  |  |  | Н.Г.Фролова

## БОК общее отд.
"Утверждаю"
Директор Славгородского
УКП"Жилкомхоз"
|  |  | ____________ | П.М.Громыко
"31" января 2017 года
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1
НА УСЛУГИ БОК общее отделение
действующие с 1.02.2017 года
Наименование товара (работ, услуг) | Техническая документация, артикул, марка, сорт, тип изделия | Единица измерения | Цена (тариф) без НДС, бел.руб. | Отпускная цена (тариф) бел.руб.
Помывка в общем отделении (2 часа) | 2 разряд | пом.1чел. | 4 | 4
Экономист |  |  |  | Н.Г. Фролова

## Услуги БОК
"Утверждаю"
Директор Славгородского
УКП "Жилкомхоз"
______________П.М.Громыко
"31" января 2017 года
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1
НА УСЛУГИ БОКа
действующие с 01.02.2017 года
Наименование услуг | Отпускная цена (тариф),руб. | Цена для реализации | Обоснование цены
Помывка в люксе 5-ти человек за 1 час | 25,00 | 25
(в банные дни суббота-воскресенье)
Помывка в люксе 5-ти человек за 1 час | 25,00 | 25
(в рабочие дни среда-пятница не менее 2-ух часов)
Скидка при посещении люкса за 2-ой час помывки 30% | 17,50 | 17.5 | Положение от 17.10.2016г.
Скидка при посещении люкса за 3-ий и последующие часы помывки 40% | 15,00 | 15 | Положение от 17.10.2016г.
Прокат:
простынь | 1,00 | 1
полотенце большое | 1,00 | 1
полотенце малое | 0,50 | 0.5
сушка феном | 0,50 | 0.5
тренажер 1 час | 0,50 | 0.5
теннис 1 час | 1,00 | 1
веник березовый | 2,50 | 2.5
Экономист |  | Н.Г. Фролова

## бассейн
"Утверждаю"
Директор Славгородского
УКП "Жилкомхоз"
_________П.М.Громыко
"31" января 2017 года
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1
НА УСЛУГИ БАССЕЙНА-САУНЫ
действующие с 01.02.2017 года
№ п/п | Наименование услуг | Цена(тариф) без НДС, бел.руб. | Отпускная цена (тариф),руб. | Обоснование цены
1 | Стоимость услуги большого бассейна-сауны для взрослых (1час) | 5,00 | 5,00
2 | Стоимость услуги большого бассейна-сауны для детей (1 час) | 3,00 | 3,00
3 | Абонемент на 4 посещения бассейна-сауны в месяц (взрослый) -20 % | 16,00 | 16,00 | Положение от 17.10.2016г.
4 | Абонемент на 4 посещения бассейна-сауны в месяц (детский-до 16 лет)-30 % | 8,40 | 8.4 | Положение от 17.10.2016г.
Экономист |  |  |  | Н.Г.Фролова

## Услуги в БОК
УТВЕРЖДАЮ
Директора УКП"Жилкомхоз"
_____________П.М.Громыко
ПРЕЙСКУРАНТ 1
на услугу комнаты отдыха
в банно-оздоровительном комплексе на 1 час
по Славгородскому УКП"Жилкомхоз"
действующий с 01.02.2017 г.
Наименование товара(услуги) | Цена (тариф) без НДС, бел.руб. | НДС 20% | Отпускная цена (тариф) в денежных знаках образца 2000 года, бел.руб. | Отпускная цена (тариф) в денежных знаках образца 2009 года, бел.руб.
|  |  | по 31 декабря 2016г. | с 1 июля 2016г.
Стоимость услуги комнаты отдыха (1 час) | 91319 | 18263.8 | 109600 | 10.96
Экономист |  |  | Н.Г.Фролова

## Гостиница
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор Славгородского
УКП"Жилкомхоз"
_________________П.М.Громыко
"31"января 2017 года
ПРЕЙСКУРАНТ № 1
НА УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ
с 1.02.2017 года.
Наименование | 1 к/м без НДС за сутки бел.руб. | 1 к/м при размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) и при выезде после расчетного часа в течении 12 часов БЕЗ НДС | НДС 20% | 1 к/м с НДС за сутки бел.руб. | 1 к/м при размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) и при выезде после расчетного часа в течении 12 часов с НДС бел руб.
"Люкс" | 28.33 | 14.165 | 5.666 | 33.996 | 16.998
Одноместный номер | 20 | 10 | 4 | 24 | 12
Двухместный номер | 11.6667 | 5.8334 | 2.3333 | 14 | 7
Четырехместный | 8.33 | 4.165 | 1.666 | 9.996 | 4.998
Экономист |  |  |  |  | Н.Г. Фролова

## Рит усл
Директор Славгородского
УКП "Жилкомхоз"
____________ П.М.Громыко
"31"января 2017 года
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1
на ритуальные услуги (в пределах минимума похоронного ритуала) ,
оказываемые населению Славгородским УКП "Жилкомхоз"
действующие с 1.02.2017 года
Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), бел.руб. | Основание:
Копка и засыпка могилы вручную в летний период для гроба размером 1,95м | 1 услуга | 37.05 | Протокол заседания рабочей комиссии Управления антимонопольной и ценовой политики Могилевского облисполкома №30 от 30.07.2014 г. Декларация №144
Копка и засыпка могилы вручную в зимний период для гроба размером 1,95м | 1 услуга | 52.35 | Протокол заседания рабочей комиссии Управления антимонопольной и ценовой политики Могилевского облисполкома №30 от 30.07.2014 г. Декларация №144
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище автомобилем УАЗ 390945-421
за 1 час | час | 7.07
за 1 км | км | 0.41
Экономист |  |  | Н.Г. Фролова

## Центр. отопл.
УТВЕРЖДАЮ
Директор УКП "Жилкомхоз"
____________ П.М.Громыко
"___"__________________ год
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
Центральное отопление
№п/п | Наименование работы (услуги), состав работы | шифр | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф) без НДС, руб. | Цена с учетом округления (без НДС) в денежных знаках образца 2000г., руб. | Цена с учетом округления (без НДС) с учетом деноминации в денежных знаках образца 2009 г., руб.
1 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм: Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий. | 1 | м | 33900 | 33900 | 3.39
2 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов: Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. | 2 | радиатор | 69600 | 69600 | 6.96
3 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов: Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов. | 3 | радиатор | 114900 | 114900 | 11.49
4 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой: Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой. | 4 | прибор | 9100 | 9100 | 0.91
5 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона. | 5 | сгон | 22400 | 22400 | 2.24
6 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона. | 6 | сгон | 36300 | 36300 | 3.63
7 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм: Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей. | 7 | м.п. | 58700 | 58700 | 5.87
8 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм: Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей. | 8 | м.п. | 59900 | 59900 | 5.99
9 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм : Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей. | 9 | м.п. | 72600 | 72600 | 7.26
10 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм: Отсоединение старого крана присоединение нового крана к трубопроводу. | 10 | шт | 57100 | 57100 | 5.71
11 | Смена кронштейнов: Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки. | 11 | шт | 15700 | 15700 | 1.57
12 | Смена радиаторных пробок: Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке. | 12 | шт | 16500 | 16500 | 1.65
13 | Смена манометра или термометра: Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке. | 13 | прибор | 12100 | 12100 | 1.21
14 | Ремонт ручных насосов: Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Опробование насоса. | 14 | насос | 326600 | 326600 | 32.66
15 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа: Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана. | 15 | кран | 21800 | 21800 | 2.18
16 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа: Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана. | 16 | кран | 15700 | 15700 | 1.57
17 | Перегруппировка секций старого радиатора ( до 7 секций) или замена его средних секций: Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках. | 17 | секция | 170800 | 170800 | 17.08
18 | Добавление крайней секции к радиатору: Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки. | 18 | секция | 109400 | 109400 | 10.94
19 | Снятие крайних секций радиатора: Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки. | 19 | секция | 80600 | 80600 | 8.06
20 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе: Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. | 20 | радиатор | 101900 | 101900 | 10.19
21 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе: Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок. | 21 | радиатор | 130800 | 130800 | 13.08
22 | Демонтаж ручных насосов: Отсоединение насоса со снятием его с креплений. | 22 | насос | 80100 | 80100 | 8.01
23 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе: Отсоединение и снятие. | 23 | радиатор | 62400 | 62400 | 6.24
24 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе: Отсоединение и снятие. | 24 | радиатор | 79000 | 79000 | 7.9
25 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм: Снятие креплений труб, свертывание арматуры и соединительных частей. | 25 | м | 16500 | 16500 | 1.65
26 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварке: Перевозка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей. | 26 | м | 19200 | 19200 | 1.92
27 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм: Снятие креплений труб, свертывание арматуры и соединительных частей. | 27 | м | 24000 | 24000 | 2.4
28 | Установка микровоздушников на отопительных приборах: Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника. | 28 | кран | 24800 | 24800 | 2.48
29 | Замена микровоздушников на отопительных приборах: Снятие старого микровоздушника и установка нового. | 29 | кран | 13300 | 13300 | 1.33
30 | Смена отопительного прибора: Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора. | 30 | прибор | 141500 | 141500 | 14.15
31 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки: Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку ( в зависимости от типа сварного соединения.) Сварка. | 31 | м | 90700 | 90700 | 9.07
32 | Снятие водогрейных колонок: Отсоединение арматуры от трубопровода. | 32 | колонка | 55000 | 55000 | 5.5
33 | Установка водогрейных колонок: Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления. | 33 | комплект | 225900 | 225900 | 22.59
Экономист |  |  |  |  | Н.Г.Фролова

## Элктр.услуги
УТВЕРЖДАЮ
Директор УКП "Жилкомхоз"
____________ П.М.Громыко
1.07.2016 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
Электромонтажные работы
№п/п | Наименование работы (услуги), состав работы | шифр | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф), руб. | Цена с учетом округления в денежных знаках образца 2000г. | Цена с учетом округления в денежных знаках образца 2009г.
1 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов: Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование. | 11-1 | звонок | 95969 | 96000 | 9.6
2 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов: Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование. | 11-2 | звонок | 32032 | 32000 | 3.2
3 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки: Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. | 11-3 | шт | 35235 | 35200 | 3.52
4 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. | 11-4 | шт | 44845 | 44800 | 4.48
5 | Установка потолочного патрона: Сверление отверстия. Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой. | 11-5 | шт | 30964 | 31000 | 3.1
6 | Установка настенного патрона: Сверление отверстия. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой. | 11-6 | шт | 44311 | 44300 | 4.43
7 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям: Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора . Опробование. | 11-7 | шт | 77945 | 77900 | 7.79
8 | Установка подвесного патрона: Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. | 11-8 | патрон | 47514 | 47500 | 4.75
9 | Установка подвесного светильника: Крепление светильника. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. | 11-9 | светильник | 64064 | 64000 | 6.4
10 | Установка светильника типа "Бра": Разметка и сверление отверстий. Крепление бра к стене. Присоединение к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности. | 11-10 | шт | 75810 | 75800 | 7.58
11 | Установка люминесцентных светильников на штырях: Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование. | 11-11 | шт | 85419 | 85400 | 8.54
12 | Установка люминесцентных светильников на подвесах: Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование. | 11-12 | шт | 103571 | 103600 | 10.36
13 | Установка люстры многорожковой: Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание ламп с проверкой. | 11-13 | люстра | 106240 | 106200 | 10.62
14 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований: Установка и заделка крюка. | 11-14 | крюк | 26694 | 26700 | 2.67
15 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд: Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка. | 11-15 | крюк | 56590 | 56600 | 5.66
16 | Установка щитка для электросчетчика: Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка. | 11-16 | щиток | 54455 | 54500 | 5.45
17 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток: Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование. | 11-17 | шт | 48582 | 48600 | 4.86
18 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см: Пробивка борозд с зачисткой поверхности. | 11-18 | м | 9076 | 9000 | 0.9
19 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см: Пробивка борозд с зачисткой поверхности. | 11-19 | м | 18152 | 18100 | 1.81
20 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток: Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления. | 11-20 | шт | 3203 | 3200 | 0.32
21 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников: Отсоединение проводов. Снятие светильников. | 11-21 | шт | 5873 | 5900 | 0.59
22 | Демонтаж щитка со счетчиком: Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика. | 11-22 | шт | 22423 | 22400 | 2.24
23 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения: Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля. | 11-23 | плита | 261596 | 261600 | 26.16
24 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м: Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование. | 11-27 | розетка | 69403 | 69400 | 6.94
25 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры: Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительной коробки квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение эл/энергии и проверка напряжения. Разделка соединительных проводов. прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов. | 11-28 | электроразводка квартиры | 96097 | 96100 | 9.61
26 | Установка галогеновых светильников: Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование | 11-29 | шт | 133468 | 133500 | 13.35
27 | Замена галогеновых светильников: Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов. | 11-30 | шт | 154822 | 154800 | 15.48
28 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя: Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, э/водонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам. | 11-31 | прибор | 160161 | 160200 | 16.02
29 | Замена выключателя одинарного, двойного: Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети. | 11-32 | шт | 21355 | 21300 | 2.13
30 | Установка автоматов квартирных: Установка автомата с подсоединением проводов. | 11-33 | автомат | 26160 | 26200 | 2.62
31 | Замена автоматов квартирных: Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов. | 11-34 | автомат | 37371 | 37400 | 3.74
32 | Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах: Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд. | 11-35 | м | 26694 | 26700 | 2.67
33 | Ремонт э/выключателя, розетки: Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование. | 11-36 | прибор | 43777 | 43800 | 4.38
34 | Перекидка проводов: Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов. | 11-37 | одна перекидка | 154822 | 154800 | 15.48
35 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке: Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника. | 11-38 | шт | 53387 | 53400 | 5.34
36 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка: Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование. | 11-39 | блок | 98766 | 98800 | 9.88
37 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка: Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением. | 11-40 | блок | 80081 | 80000 | 8
38 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением. | 11-41 | шт | 85419 | 85400 | 8.54
39 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение. | 11-42 | шт | 58726 | 58700 | 5.87
40 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. | 11-43 | м | 19753 | 19800 | 1.98
41 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд. | 11-44 | м | 28295 | 28300 | 2.83
42 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд: Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода. | 11-45 | м | 17618 | 17600 | 1.76
43 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами: Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей. | 11-46 | светильник
43.1 | 1-ламповых | 11-46-1 |  | 23973 | 24000 | 2.4
43.2 | 2-ламповых: | 11-46-2
43.2.1 | одной лампы | 11-46-2.1 |  | 25817 | 25800 | 2.58
43.2.2 | двух ламп | 11-46-2.2 |  | 40569 | 40600 | 4.06
43.3 | 4-ламповых | 11-46-3
43.3.1 | одной лампы | 11-46-3.1 |  | 27046 | 27000 | 2.7
43.4 | 6-ламповых | 11-46-4
43.4.1 | одной лампы | 11-46-4.1 |  | 31349 | 31300 | 3.13
44 | Установка коробки распределительной при открытой проводке: Крепление коробки. Присоединение. | 11-47 | коробка | 161663 | 161700 | 16.17
45 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки. | 11-48 | коробка | 175186 | 175200 | 17.52
46 | Установка и подключение контура заземление в частных домах: Крепление шины заземления. | 11-49 | м
46.1 | по бетонной крепи | 11-49.1 |  | 17826 | 17800 | 1.78
46.2 | по установленным конструкциям | 11-49.2 |  | 7376 | 7400 | 0.74
47 | Демонтаж шнура на роликах: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов. | 11-50 | м | 1602 | 1600 | 0.16
48 | Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов. | 11-51 | м | 8542 | 8500 | 0.85
49 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов: Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. | 11-52 | шт | 71304 | 71300 | 7.13
50 | Укрепление розетки: Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место. | 11-53 | шт | 2135 | 2100 | 0.21
51 | Смена провода при открытой электропроводке: Снятие старого, установка нового провода. Подключение. | 11-54 | м | 15367 | 15400 | 1.54
52 | Ремонт электрического звонка: Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения. | 11-55 | шт | 10144 | 10100 | 1.01
53 | Замена автоматических выключателей (предохранителей): вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового. | 11-56 | шт | 534 | 500 | 0.05
54 | Смена светильников с люминесцентными лампами: При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. С количеством: | 11-57 | светильник
54.1 | до 4 ламп | 11-57-1 |  | 137690 | 137700 | 13.77
54.2 | до10 ламп | 11-57-2 |  | 279683 | 279700 | 27.97
55 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах: При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка нового плафона. | 11-58 |  | 78065 | 78100 | 7.81
56 | Снятие светильников с лампами накаливания: Снятие светильника. | 11-59 |  | 3737 | 3700 | 0.37
57 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. | 11-60 | комплект
57.1 | в бетоне | 11-60-1 |  | 68845 | 68800 | 6.88
57.2 | в металле, пластике | 11-60-2 |  | 67616 | 67600 | 6.76
58 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением: Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания. | 11-61 | комплект | 94662 | 94700 | 9.47
59 | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. | 11-62 | прибор
59.1 | при креплении модуля к светильнику | 11-62-1 |  | 41799 | 41800 | 4.18
59.2 | при креплении модуля к стене | 11-62-2 |  | 35222 | 35200 | 3.52
60 | Замена модуля управления освещением: Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением. | 11-63 | прибор | 32578 | 32600 | 3.26
Экономист |  |  |  |  | Н.Г.Фролова

## АНЖ
Директор Славгородского
УКП "Жилкомхоз"
____________ П.М.Громыко
"31"января 2017 года
ТАРИФ НА УСЛУГИ ГАЗ 3307 КО-503 В (ВАКУУМНАЯ)
по г.Славгороду
1 РЕЙС
с 1.02.2017г.
Наименование услуг | Отпускная цена (тариф) руб.
10,6314 руб. (тариф за 1 час)*0,7 часа | 7.442
1 цистерна | 0.888
10 км. (1 км. 0,5521 руб.) | 5.521
Итого: | 13.851
НДС 20% | 2.7702
ИТОГО С НДС | 16.6212
ЦЕНА С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ | 16.62
Экономист | Фролова Н.Г.
Директор Славгородского
УКП "Жилкомхоз"
____________ П.М.Громыко
"31"января 2017 года
ТАРИФ НА УСЛУГИ ГАЗ 3307 КО-503 В (ВАКУУМНАЯ)
по г.Славгороду
2 РЕЙСА
с 1.02.2017г.
Наименование услуг | Отпускная цена (тариф). Руб.
10,6314 руб.(тариф за 1 час)*1,2 часа | 12.7577
2 цистерны (0,8880 руб.*2 цис.) | 1.776
15 км. (1 км. 0,5521 руб*15 км.) | 8.2815
Итого: | 22.8152
НДС 20% | 4.563
ИТОГО С НДС | 27.3782
ЦЕНА С УЧЕТОМ ОКРУГЛЕНИЯ | 27.38
Экономист | Фролова Н.Г.

## Автотранспорт
Утверждаю
Директор УКП"Жилкомхоз"
_______________П.М.Громыко
31 января 2017 г.
ТАРИФ НА УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
предоставляемые УКП"Жилкомхоз"
для населения
действующие с 1.02.2017г.
Марка автомашины | Ед.изм. | Тариф без НДС | НДС 20% | Тариф с НДС | Цена с учетом деноминации в денежных знаках образца 2009 г., руб. | Цена в денежных знаках образца 2000 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МТЗ 82.1 с топливом | час | 15 | 3 | 18 | 18 | 180000
МТЗ 82.1 без топлива | час | 8.8333 | 1.7667 | 10.6 | 10.6 | 106000
ГАЗ-3307 (автовышка) | час | 13.7528 | 2.7506 | 16.5034 | 16.5034 | 165000
1 час спец.оборудования | час | 8.2026 | 1.6405 | 9.8431 | 9.8431 | 98400
с топливом | км | 0.9013 | 0.18026 | 1.0816 | 1.0816 | 10800
без топлива | км | 0.2854 | 0.05708 | 0.34248 | 0.34248 | 3400
Автокран КС-3579-4-02 МАЗ-5337 А2 | час | 16.1286 | 3.2257 | 19.3543 | 19.3543 | 193500
1 час работы крановой установки | час | 11.8835 | 2.3767 | 14.2602 | 14.2602 | 142600
с топливом | км | 0.7203 | 0.14406 | 0.86436 | 0.86436 | 8600
без топлива | км | 0.2671 | 0.05342 | 0.32052 | 0.32052 | 3200
Бульдозер ДТ-75 ДЕРС2 (с топливом) | час | 20.0706 | 4.0141 | 24.0847 | 24.0847 | 240800
Бульдозер ДТ-75 ДЕРС2 (без топлива) | час | 8.3548 | 1.671 | 10.0258 | 10.0258 | 100300
Амкодор-332 С4 д-206.2 (с топливом) | час | 42.7838 | 8.5568 | 51.3406 | 51.3406 | 513400
Амкодор-332 С4 д-206.2 (без топлива) | час | 22.2838 | 4.4568 | 26.7406 | 26.7406 | 267400
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов (с топливом) | час | 36.2108 | 7.2422 | 43.453 | 43.453 | 434500
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов (без топлива) | час | 21.4508 | 4.2902 | 25.741 | 25.741 | 257400
Амкодор-702 ЕМ (c топливом)(18 км/ч) | час | 34.4706 | 6.8941 | 41.3647 | 41.3647 | 413600
Амкодор-702 ЕМ (без топлива) | час | 20.1206 | 4.0241 | 24.1447 | 24.1447 | 241400
экскавация грунтов I-II категории (с топливом) | час | 33.3017 | 6.6603 | 39.962 | 39.962 | 399600
экскавация грунтов I-II категории (без топлива) | час | 19.9767 | 3.9953 | 23.972 | 23.972 | 239700
работа бульдозерным отвалом (с топливом) | час | 36.3409 | 7.2682 | 43.6091 | 43.6091 | 436100
работа бульдозерным отвалом (без топлива) | час | 20.3509 | 4.0702 | 24.4211 | 24.4211 | 244200
УАЗ 390945-421
за 1 час | час | 8.2089 | 1.6418 | 9.8507 | 9.8507 | 98500
за 1 км. с топливом | км | 0.8208 | 0.16416 | 0.98496 | 0.99 | 9900
за 1 км. без топлива | км | 0.4572 | 0.09144 | 0.54864 | 0.54864 | 5500
ГАЗ-3307
за 1час | час | 13.4726 | 2.6945 | 16.1671 | 16.1671 | 161700
за 1 км. с топливом | км | 0.9767 | 0.19534 | 1.172 | 1.172 | 11700
за 1 км. без топлива | км | 0.495 | 0.099 | 0.594 | 0.594 | 5900
ГАЗ-53(бортовой) | час | 11.6863 | 2.3373 | 14.0236 | 14.0236 | 140200
с топливом | км | 0.6329 | 0.12658 | 0.75948 | 0.75948 | 7600
без топлива | км | 0.2962 | 0.05924 | 0.35544 | 0.35544 | 3600
ЗИЛ-ММЗ-4502 (самосвал) 1 час | час | 12.3643 | 2.4729 | 14.8372 | 14.8372 | 148400
за 1 км. с топливом | км | 0.9127 | 0.18254 | 1.0952 | 1.0952 | 11000
за 1 км. без топлива | км | 0.4118 | 0.08236 | 0.49416 | 0.49416 | 4900
ЮМЗ-6 2621 (экскаватор) с топливом | час | 8.2568 | 1.6514 | 9.9082 | 9.9082 | 99100
без топлива | час | 3.6702 | 0.73404 | 4.4042 | 4.4042 | 44000
Косилка навесная КС-Ф на базе МТЗ 320-МУ(укладывание скошенной массы в прокос)
с топливом | час | 14.2735 | 2.8547 | 17.1282 | 17.1282 | 171300
без топлива | час | 10.7074 | 2.1415 | 12.8489 | 12.8489 | 128500
Косилка дисковая КДН-210 на базе МТЗ-82.1(укладывание скошенной массы в прокос)
с топливом | час | 20.7855 | 4.1571 | 24.9426 | 24.9426 | 249400
без топлива | час | 10.638 | 2.1276 | 12.7656 | 12.7656 | 127700
Услуга плуга 2-х корпусного на базе МТЗ -320 МУ
за 1 час с топливом | час | 16.6667 | 3.3333 | 20 | 20 | 200000
за 1 час без топлива | час | 11.5592 | 2.3118 | 13.871 | 13.871 | 138700
Автомобиль-фургон с кузовом мастерской ГАЗ-33081 | час | 9.404 | 1.8808 | 11.2848 | 11.2848 | 112800
с топливом | км | 0.5874 | 0.11748 | 0.70488 | 0.70488 | 7000
без топлива | км | 0.2452 | 0.04904 | 0.29424 | 0.29424 | 2900
Беларус-1523В с топливом | час | 19.5254 | 3.9051 | 23.4305 | 23.4305 | 234300
Беларус-1523В без топлива | час | 11.4976 | 2.2995 | 13.7971 | 13.7971 | 138000
МАЗ 650189 | час | 16.6097 | 3.3219 | 19.9316 | 19.9316 | 199300
с топливом | км | 0.9677 | 0.19354 | 1.1612 | 1.1612 | 11600
без топлива | км | 0.30659 | 0.061318 | 0.36791 | 0.36791 | 3700
Экономист |  |  |  |  | Н.Г.Фролова