На  недостаточном уровне

До начала отопительного сезона осталось немного времени.  Район продолжает подготовку к очередному осенне-зимнему периоду 2011-2012 года. Сроки подготовки к зиме определены решением районного исполнительного комитета. Оформление паспортов готовности к ОЗП должно проводиться в соответствии  с требованиями  «Правил подготовки и проведения ОЗП энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в РБ». Проверки готовности объектов предприятий и учреждений показали, что подготовка к отопительному периоду ведется, но не достаточно высокими темпами.

Согласно плана, ведутся работы по подготовке к зиме в УКП «Жилкомхоз»: проводятся работы по замене тепловых сетей, ремонту оборудования котельных. Работы по ремонту и подготовке систем теплоснабжения объектов жилищного фонда необходимо активизировать.

Однако  трудностей как у коммунальников, так и у других потребителей теплоэнергии хватает, в первую очередь, это связано  с нехваткой  материально-технических ресурсов.

Энергонадзор информирует: по состоянию на 31.08.11 г. из 42 теплоисточников, подлежащих паспортизации, паспорта готовности получены  на 18 котельных, в том числе 14 теплоисточников УКП  «Жилкомхоз»; из 74 потребителей тепловой энергии, подлежащих паспортизации, паспорта готовности получили 42 организации, что составляет 57% — это медучреждения, районный отдел культуры, государственные учреждения образования; подана заявка на регистрацию актов готовности по 10 объектам жилищного фонда УКП «Жилкомхоза».

Руководителям предприятий, учреждений и хозяйств района, где смонтированы системы отопления зданий с бытовыми котлами малой мощности, т.е. до 100 кВт, следует напомнить, что эти системы должны быть подготовлены к ОЗП на общих основаниях в соответствии с «Правилами подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии в Республике Беларусь», «Правилами технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не более 115 градусов».

Подготовительные работы к ОЗП должны быть выполнены в установленные  облисполкомом и вышестоящими организациями сроки, т.е. до 1 октября 2011 года с оформлением и регистрацией в Госэнергонадзоре паспортов готовности к зиме.

Районная инспекция «Энергонадзора».