О соблюдении мер электробезопасности при осуществлении рыбной ловли.

Славгородская районная инспекция «Энергонадзор» информирует Вас о том, что несмотря на принимаемые меры профилактического, разъяснительного и организационного характера по предотвращению несчастных случаев, связанных с поражением людей электрическим током в республике продолжают иметь место случаи электротравматизма при осуществлении рыбной ловли вблизи воздушных линий электропередач.

Так, 16 июня 2014 года в г. Гомеле при перемещении группы рыбаков вдоль высоковольтной воздушной линии напряжением 10000 вольт, проходящей возле озера в районе улицы Федюнинского, один из рыбаков приблизился разложенным удилищем, изготовленным из углепластика, к участку неизолированного провода и получил электротравму. Сопровождающими его товарищами он был доставлен в реанимационное отделение близлежащей больницы, где ему была оказана первая медицинская помощь и в дальнейшем констатирована смерть.

7 июня 2015 года в 7 часов 36 минут двое братьев, жителей г. Минска, 1985 и 1989 года рождения, осуществляли ловлю рыбы вблизи н.п. Скоморошки Столбцовского района Минской области из надувной резиновой лодки в 20 метрах от берега под проводами ВЛ-110кВ «Столбцы-Залужье», пересекающей озеро в пролете опор №№ 59-60. При приближении удочки на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-110кВ произошло поражение электрическим током находившихся в лодке мужчин. Очевидцами произошедшего несчастного случая была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в ЦРБ г.

Столбцы. В настоящее время потерпевшие находятся в тяжелом состоянии.

В этот же день(7 июня 2015г.) около 20 часов 30 минут двое мужчин отправились на рыбалку на реку Щара вблизи деревни Федюки Ляховичского района Брестской области. Один из мужчин, 1982 года рождения, житель н.п. Русино Барановичского района Брестской области , выбрал место для ловли рыбы на автомобильном мосту, вдоль которого проходит ВЛ-10кВ. Во время заброса удочки произошло касание удилища с фазным проводом ВЛ-10кВ, и пострадавший был поражен электрическим током. Очевидцами произошедшего несчастного случая была вызвана бригада скорой помощи, прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть пострадавшего. В результате несчастного случая без отца остались двое несовершеннолетних детей.

Во избежание несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, при осуществлении рыбной ловли Славгородская  районная инспекция  «Энергонадзор» предлагает довести данную информацию до руководителей предприятий и организаций, членов трудовых коллективов, в том числе использовать при проведении дней информирования в районе и призывает к соблюдению всех мер безопасности вблизи прохождения воздушных линий электропередач, а также напоминает, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- .приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям и влезать на опоры воздушных линий электропередач;

- бросать проволоку, металлические предметы на провода воздушных линий;

- запускать  бумажных змеев вблизи линий электропередач;

- устраивать подвижные игры, палаточные городки, разводить костры под проводами линий электропередачи;

- разбивать изоляторы на опорах линий электропередач;

- лов рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередач.

Что такое охранная зона воздушных линий электропередачи :

Зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

2м- для воздушной линии электропередачи до1кВ;

10м- для воздушной линии электропередачи 6-10 кВ;

15м- для воздушной линии электропередачи 20-35кВ;

20м- для воздушной линии электропередачи  110кВ;

25м- для воздушной линии электропередачи 220кВ;

30м- для воздушной линии электропередачи 330кВ;

40м- для воздушной линии электропередачи 750кВ;

В Славгородском районе передача электроэнергии осуществляется по линиям напряжением: 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 750 кВ.

В настоящее время в рыболовных магазинах области можно приобрести удилища длиной до 12 метров, которые изготавливаются из проводящего электрический ток углепластика. На удилищах имеются предупреждающие знаки, запрещающие ловлю рыбы вблизи и под линиями электропередачи высокого напряжения, а так же при грозе. Угроза поражения электрическим током возникает не только при непосредственном контакте с проводами воздушных линий, но и при приближении к ним на недопустимое расстояние.

Необходимо всегда помнить, что знание и соблюдение правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким.

Начальник Славгородской РИ «Энергонадзор»                     В.П.Даниленко