ПАМЯТКА

О соблюдении мер электробезопасности при  осуществлении рыбной ловли.

Славгородская районная инспекция «Энергонадзор» информирует Вас о том, что несмотря на принимаемые меры профилактического, разъяснительного и организационного характера по предотвращению несчастных случаев, связанных с поражением людей электрическим током в республике продолжают иметь место случаи электротравматизма при осуществлении рыбной ловли вблизи воздушных линий электропередач.

7 июня 2015 года в 7 часов 36 минут двое братьев, жителей г. Минска, 1985 и 1989 года рождения, осуществляли ловлю рыбы вблизи н.п. Скоморошки Столбцовского района Минской области из надувной резиновой лодки в 20 метрах от берега под проводами ВЛ-110кВ «Столбцы-Залужье», пересекающей озеро в пролете опор №№ 59-60. При приближении удочки на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-110кВ произошло поражение электрическим током находившихся в лодке мужчин. Очевидцами произошедшего несчастного случая была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила пострадавших в ЦРБ г. Столбцы.

В этот же день (7 июня 2015г.) около 20 часов 30 минут двое мужчин отправились на рыбалку на реку Щара вблизи деревни Федюки Ляховичского района Брестской области. Один из мужчин, 1982 года рождения, житель н.п. Русино Барановиского района Брестской области , выбрал место для ловли рыбы на автомобильном мосту, вдоль которого проходит ВЛ-10кВ. Во время заброса удочки произошло касание удилища с фазным проводом ВЛ-10кВ, и пострадавший был поражен электрическим током. Очевидцами произошедшего несчастного случая была вызвана бригада скорой помощи, прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть пострадавшего. В результате несчастного случая без отца остались двое несовершеннолетних детей.

25 апреля 2016г. в 19 часов 46 минут диспетчеру Гомельского городского РЭС поступил звонок от дежурного МЧС о попадании под напряжение человека, который занимался рыбной ловлей в озере, находящемся в районе ул. Бельченко в г. Гомеле. При осмотре места происшествия установлено, что на насыпи между двумя озерами под проводами в пролете опор 27-28 ВЛ-110кВ «Гомельмаш-330-Западная №3» находился потерпевший в обгоревшей верхней одежде без признаков жизни, а также фрагменты оплавленного и обгоревшего углепластикового  удилища, пластмассовое ведро и мобильный телефон.

05 июня 2016г. в 11 часов 00 минут диспетчеру Хотимского РЭС по телефону дежурный МЧС сообщил о попадании под напряжение человека, который занимался рыбной ловлей н водоеме вблизи н.п. Трастино. Прибывшие на место происшествия работники Хотимского РЭС, филиала «Климовичские электрические сети» установили, что Кирьянов .. при ловле рыбы вблизи ВЛ-10кВ №504, запитанной от ПС-35кВ «Хотимск» в пролетах опор №166-№167, приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ и был смертельно поражен электрическим током. На проводе ВЛ-10кВ над местом происшествия видны четкие следы оплавления.

01 июля 2016г. в 13 часов 00 минут от начальника Березовской районной группы инспекции «Энергонадзор» начальнику Березовского РЭС поступила информация о том, что в пролетах опор №№276-277 ВЛ-10кВ ф.№580, проходящей вблизи речного канала Венец , обнаружен труп мужчины, попавшего под напряжение 10кВ при осуществлении рыбной ловли.

Причиной несчастных случаев являются личная неосторожность пострадавших, выразившаяся в приближении на недопустимое расстояние удилища к проводам ВЛ-10кВ, находящимся под напряжением.

Во избежание несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, при осуществлении рыбной ловли Славгородская  районная инспекция  «Энергонадзор» довела данную информацию до руководителей предприятий, организаций, членов трудовых коллективов и населения, в том числе использовала при проведении дней информирования в районе и призывает к соблюдению всех мер безопасности вблизи прохождения воздушных линий электропередач, а также напоминает, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- лов рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередач.

- приближаться на недопустимое расстояние к токоведущим частям и влезать на опоры воздушных линий электропередач;

- бросать проволоку, металлические предметы на провода воздушных линий;

- запускать  бумажных змеев вблизи линий электропередач;

- устраивать подвижные игры, палаточные городки, разводить костры под проводами линий электропередачи;

- разбивать изоляторы на опорах линий электропередач;

Что такое охранная зона воздушных линий электропередачи :

Зона вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

2м- для воздушной линии электропередачи до1кВ;

10м- для воздушной линии электропередачи 6-10 кВ;

15м- для воздушной линии электропередачи 20-35кВ;

20м- для воздушной линии электропередачи  110кВ;

25м- для воздушной линии электропередачи 220кВ;

30м- для воздушной линии электропередачи 330кВ;

40м- для воздушной линии электропередачи 750кВ;

В Славгородском районе передача электроэнергии осуществляется по линиям напряжением: 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 750 кВ.

В настоящее время в рыболовных магазинах области можно приобрести удилища длиной до 12 метров, которые изготавливаются из проводящего электрический ток углепластика. На удилищах имеются предупреждающие знаки, запрещающие ловлю рыбы вблизи и под линиями электропередачи высокого напряжения, а так же при грозе. Угроза поражения электрическим током возникает не только при непосредственном контакте с проводами воздушных линий, но и при приближении к ним на недопустимое расстояние.

Необходимо всегда помнить, что знание и соблюдение правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким.

Славгородская РЭИ «Энергонадзор