ИНФОРМАЦИЯ

для доведения трудовым коллективам.

Действия по эвакуации людей при пожаре

Приходя на незнакомый объект, обратите внимание на план эвакуации. Такие планы разрабатываются поэтажно и вывешиваются 
на видном месте на каждом этаже (обычно у входа на этаж). Планы составляются схематично, не перегружены информацией и легко доступны для восприятия.

Проходя по объекту, обратите внимание на эвакуационные знаки, они будут указывать пути, которые вы видели на плане. Например, зеленая табличка «ВЫХОД» размещается над дверями эвакуационного выхода. В многоэтажных зданиях – обычно ведущему к лестнице.

Лестницы в эвакуации играют ключевую роль, поэтому важно содержать их свободными, не фиксировать в открытом положении двери, ведущие с этажа в лестничную клетку, так как эти двери защищают лестницу от задымления. Выходы из здания также должны оставаться свободными, иметь возможность открывания изнутри без ключа.

Эвакуационные знаки всегда выполнены белым символом или надписью на зеленом фоне. Например, белые стрелки, вписанные 
в зеленый прямоугольник – они указывают направления к эвакуационным выходам.

Место хранения в здании аптечки первой помощи также обозначается белым крестом в зеленом квадрате. А место хранения огнетушителя – белым символом в красном квадрате.

Правилами предусмотрено, что на планах эвакуации обозначены места хранения огнетушителей, расположения пожарных кранов и некоторая другая информация (стационарные телефоны и др.). Также там указано, где можно вручную запустить системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре – нажав кнопку ручного пожарного извещателя.

Система пожарной сигнализации, как и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устанавливается на более сложных в вопросах эвакуации объектах.

Запах дыма или звук сработавшей системы пожарной сигнализации – это сигнал, что уже нужно действовать. Да, сработки бывают ложными, но не следует ждать развития событий, нужно незамедлительно покинуть здание. Не позволяйте себе проявления паники или действий способных спровоцировать панику у других. Паника приводит к необдуманным поступкам и усугубляет ситуацию. О поведении в толпе рассказано 
в видеоролике (размещен на сайте МЧС в разделе «Единый день безопасности»). В случае если потерялся ребенка можно обратиться 
к охране (персоналу) объекта (имея радиостанции, они могут оказать существенную помощь в поиске).

Если пожар произошел на рабочем месте, отключите электроприборы, позвоните по телефону 112, оповестите о пожаре коллег, по возможности воспользуйтесь огнетушителем, покиньте помещение.

Покидая помещения не оставляйте открытыми окна или двери – приток воздуха способствует развитию пожара. Не пытайтесь забрать оставленные где-то вещи, в таких ситуациях вы потеряете время, 
а это может стоить жизни.

Дым представляет собой не меньшую угрозу, чем огонь. Если пути к выходу оказываются задымлены, воспользуйтесь другими – запасными путями эвакуации.

Дым накапливается в верхней части помещения, распространяется на вышерасположенные этажи. Если он начинает затруднять дыхание, продвигайтесь к выходу пригибаясь. По возможности прикрывайте нос и рот влажной тканью.

В любой момент может произойти отключение электроэнергии. 
Кроме того, дым со временем начинает ограничивать видимость. В таких ситуациях следуйте вдоль стены, придерживаясь за нее (на лестницах – 
за поручни). Система оповещения работает от собственных аккумуляторов, соединенные с ней таблички «ВЫХОД» будут светиться – ориентируйтесь на них.

Важно помнить, при пожаре нельзя пользоваться лифтом, он может стать ловушкой. Отключение электроэнергии, самопроизвольная остановка и открытие дверей на этаже пожара, на каких-то этажах могут оказаться незакрытыми двери в лифтовой холл и дым начнет затягивать 
в лифтовую шахту.

Поэтому в зданиях, оборудованных системами пожарной автоматики, лифты переходят под управление автоматикой – спускаются на основной этаж и блокируются с открытыми дверями.

Эскалаторы также не относятся к путям эвакуации и всегда дублируются лестницами.

Если пути эвакуации отрезаны огнем или дымом, следует выйти 
на балкон, подняться на вышерасположенные этажи или кровлю. 
Все двери за собой нужно плотно закрывать. С балкона, из окна, с кровли зовите на помощь – для этого обозначайте себя, размахивая чем-то ярким. Спасатели располагают техникой для спасения с высоты, в том числе автолестницами и автоподъемниками. Если телефон с собой – сообщите по телефону 101 или 112 о месте вашего расположения. Звонок на эти номера доступен при отрицательном балансе.

Выйдя из здания, ни в коем случае не возвращайтесь обратно вовнутрь, пока руководителем тушения пожара не будет дано такое разрешение. Руководитель тушения пожара – это старшее должностное лицо МЧС, руководящее действиями по ликвидации пожара. 
Только он может дать такое разрешение и только в случае отсутствия опасности для людей – то есть после ликвидации пожара, устранения его последствий, опасных для человека.

Если вам известно, что в здании остались люди, возможно выходы которым отрезаны – сообщите об этом администрации объекта или охране. Администрацией объекта такая информация передается подразделениям МЧС при их прибытии. Если подразделения уже работают на месте пожара – то такая информация должна быть передана им незамедлительно. До прибытия подразделений – по телефону 101 или 112.

Пподразделениям МЧС, прибывшим к месту тушения пожара, вместе с результатами эвакуации людей сообщается о месте пожара и его размерах.